## Plan1
|  | PLANILHA DE CALCULO REDE DE GÁS - GLP | [19 empty] | 1/2" | 14
|  | POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO: |  |  |  |  | PCI= | 24000 | kcal/m3 | [12 empty] | 3/4" | 20.8
|  |  |  | kcal/h | kW | [16 empty] | 1" | 26.8
|  | APARTAMENTOS |  | 9288 | 10.8 |  | DENSIDADE RELATIVA |  |  | 1.8 | [11 empty] | 1 1/4" | 33.6
|  | PRUMADA 2 APTOS | [19 empty] | 1 1/2" | 40.4
|  | PRUMADA 4 APTOS | [19 empty] | 2" | 52.2
[22 empty] | 2 1/2" | 64.7
TRECHO | POTÊNCIA COMPUTADA (kcal/h) |  | POTÊNCIA COMPUTADA (kW) | F.S (%) | POTÊNCIA ADOTADA (kcal/h) |  | VAZÃO DO GLP (m3/h) |  | V (m/s) | L HORIZ.(m) | L SOBE(m) | L DESCE(m) | Leq(m) | Ltotal(m) | P INICIAL (kPa) | ΔP | P FINAL (kPa) | P. DE CARGA | D NOM. (pol.) | D INT. (mm) | OBSERVAÇÕES | 3" | 77
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 1/2" | 64.7 | ATENDE | 4" | 102.4
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/4" | 33.6 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4" | 20.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4" | 20.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2" | 14 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4" | 20.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4" | 20.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4" | 20.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE
|  |  |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1" | 26.8 | ATENDE