APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Seja bem-vindo ao módulo MC - Ferramentas BIM para Instalações QIBUILDER - ELETIVA

Nesta disciplina abordaremos como modelar, analisar, processar, dimensionar e detalhar instalações diversas no ambiente do software QiBuilder da AltoQi. Aprenderemos ainda como tratar os produtos finais desta modelagem a fim de que sejam entregues a executores e parceiros em formato de plantas ou arquivos passiveis de comunicação por parte de outros softwares no ambiente BIM.

OBJETIVO GERAL:

  - Ensinar o fluxo normal de trabalho no ambiente QiBuilder, desde a criação do edifício até a montagem final das plantas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  - Ensinar os comandos básicos de criação do edifício e modelagem;

  - Apresentar os principais relatórios e resultados disponibilizados pelo software para validação e análise dos resultados;

  - Entender as premissas básicas de modelagem e processamento do ambiente do software principal, com maior aprofundamento no QiElétrico e QiHidrossanitário;

  - Orientar algumas das decisões de projeto no ambiente do software;

  - Ensinar as premissas de montagem de plantas e documentos finais no ambiente do próprio QiBuilder.

 Unidade 1: Visão geral do software, gerenciador e etapas comuns Aula 1: Visão geral e apresentação do Fluxograma de trabalho Aula 2: Gerenciador Aula 3: Fundamentos da Edição gráfica no sistema QiBuilder Aula 4: Criação de um novo edifício Aula 5: Importação e tratamento das arquiteturas Aula 6: Organização de arquivos, referências e configurações  Unidade 2: Lançamento, dimensionamento e detalhamento Aula 7: Comentários gerais sobre a família de softwares Aula 8: QiElétrico – Lançamento de lâmpadas Aula 9: QiElétrico – Lançamento e associação de interruptores Aula 10: QiElétrico – Lançamento de Tomadas Aula 11: QiElétrico – Quadros de distribuição Aula 12: QiElétrico – Condutos Aula 13: QiElétrico – Processamento, dimensionamento e detalhamento Aula 14: QiElétrico – Finalização do projeto elétrico Aula 15: QiHidrossanitário – Definição das colunas Aula 16: QiHidrossanitário – Lançamento da rede hidráulica de água fria TAREFA 1 – Modelagem e apresentação de alguns itens apresentados até aqui. Ver comando detalhado da Tarefa 1 no arquivo específico. Aula 17: QiHidrossanitário – Lançamento da rede sanitária Aula 18: QiHidrossanitário – Lançamento da rede pluvial Aula 19: QiHidrossanitário – Processamento, dimensionamento e detalhamento Aula 20: QiHidrossanitário – Finalização do projeto Hidrossanitário Aula 21: Comentários gerais sobre os softwares não aprofundados  Unidade 3: Finalização comum dos projetos Aula 22: Sistema de montagem e geração de plantas Aula 23: Visualização 3D e exportação/importação de arquivos BIM TAREFA 2 – Enviar 2 plantas finais baseadas no modelo padrão desenvolvido no curso (ou em algum outro de sua escolha) em formato PDF. Ver comando detalhado da Tarefa 2 no arquivo específico. PROVA FINAL – Questionário final

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

| Prazo | Unidade | Atividade | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ª e 2ª Semanas | Unidade 1 | Vídeos | Conteúdo | - |
|  |  | Tarefa 01 | Envio de Arquivo | 30 |
| 3ª e 4ª Semanas | Unidade 2 | Vídeos | Conteúdo | - |
|  |  | Tarefa 02 | Envio de Arquivo | 30 |
| Avaliação Final |  |  | Questionário | 40 |
| 10 semanas | 5 Unidades | TOTAL |  | 100 |

CRITÉRIO DE APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:

A avaliação da disciplina está dividida em duas etapas:

  - Tarefas avaliativas: tarefas propostas na sala de aula on-line (ver cronograma acima), em que o aluno concorre a 40% da nota final (máximo que pode obter);

  - Prova: realizada ao final da disciplina, em que o aluno concorre a 60% da nota final (máximo que pode obter).

A nota final será a soma da nota das tarefas propostas na sala de aula on-line com a nota da prova presencial, sendo que, para ser aprovado, o aluno precisa ter, no mínimo, 70% de aproveitamento.