## Planilha1
POTÊNCIA APARENTE | VA |  |  |  | EXEMPLO CIRCUITOS
POTÊNCIA ATIVA | W |  |  |  |  | POT INSTALADA (VA) | TENSÃO (V) | CORRENTE (A)
[5 empty] | CIRCUITO 1 (ILUMINAÇÃO) | 1100 | 127 | 8.6614
TENSÃO | V | 127/220-380
CORRENTE | A
POTÊNCIA | VA |  |  |  | CORRENTE (A) | TENSÃO (V) | POTÊNCIA (VA)
[5 empty] | 10 | 127 | 1270
POTÊNCIA = TENSÃO X CORRENTE
CORRENTE = POTÊNCIA / TENSÃO
TENSÃO | 127 | V | 127
POTÊNCIA | 400 | VA | 1900
CORRENTE | 3.1496 | A | 14.9606
TABELA DIMENSIONAMENTO ELETRODUTO
| F | F | N | T
Iluminação | 1 |  | 1
tomada sala de tv | 1 |  | 1
tomada de 20A | 1 |  | 1
ar condicionado | 1 | 1 |  | 1
9

## Planilha2
CÁLCULO DE ILUMINAÇÃO
AMBIENTE | ÁREA | LUX | LUMENS TOTAL | LUMINÁRIA | FLUXO LUMINOSO (LUMENS) | QTDE NECESSÁRIA | POTÊNCIA (W) | FP | TOTAL (W) | TOTAL (VA)
GARAGEM | 29.28 | 500 | 14640 | STELLA DE EMBUTIR ECO 40W | 3400 | 4 | 40 | 0.9 | 160 | 177.7778