## 01¦05 - LEVANTAMENTO
CHECKLIST
DE PROJETO DE INTERIORES
LEVANTAMENTO | CLIENTE | DADOS |  | NOME
ENDEREÇO
CÓPIA DO CPF
CÓPIA DO RG
|  | BRIEFING |  | QUESTIONÁRIO
PROGRAMA DE NECESSIDADES + ORIENTAÇÃO SOLAR
| IMÓVEL | IN LOCO | PISOS | INDICAR ACABAMENTOS
INDICAR DESNÍVEIS
INDICAR DRENOS / RALOS
INDICAR BASES DE ALVENARIA
INDICAR RODAPÉS
INDICAR PISOS EXISTENTES
|  |  | PAREDES | MEDIR PAREDES
MEDIR ABERTURAS
MEDIR PORTAS E JANELAS
INDICAR ABERTURA DE PORTAS E JANELAS
MEDIR MURETAS
INDICAR MATERIAL (BLOCO/DRYWALL)
MEDIR PÉ DIREITO
INDICAR VIGAS APARENTES
INDICAR PILARES APARENTES
INDICAR CAIXAS DE GESSO
INDICAR FORRO DE GESSO
INDICAR ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS
|  |  | ELÉTRICA / HIDRÁULICA | INDICAR TOMADAS E CX. DE PASSAGEM
INDICAR VOLTAGEM E AMPERAGEM DAS TOMADAS
INDICAR INTERRUPTORES
INDICAR CIRCUITOS E PONTOS DE LUZ
INDICAR PONTO DE AR CONDICIONADO
INDICAR PONTOS DE TV / TELEFONE / INTERFONE
INDICAR QUADRO DE FORÇA E LUZ (QDFL)
INDICAR TORNEIRAS
INDICAR REGISTROS
INDICAR PONTOS DE ÁGUA
INDICAR PONTOS DE ESGOTO
INDICAR PONTOS DE GÁS
INDICAR AQUECEDOR ELÉTRICO / À GÁS
|  |  | ACABAMENTOS | INDICAR BANCADAS
INDICAR LOUÇAS
INDICAR METAIS
|  |  | MÓVEIS E ELETROMÉSTICOS | INDICAR MEDIDAS DOS ELETRODOMÉSTICOS EXISTENTES
INDICAR MEDIDAS DOS MÓVEIS EXISTENTES
|  |  | ACESSIBILIDADE DA OBRA | MEDIR ELEVADOR
MEDIR DEPÓSITO (SE HOUVER)
CONFERIR LOCAL PARA CAÇAMBA
|  | DOCUMENTOS |  | CÓPIA DO PROJETO DA CONSTRUTORA
CÓPIA DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO
CONTATO DO SÍNDICO E PORTARIA
REGRAS DO CONDOMÍNIO SOBRE OBRAS
FOTOGRAFAR TUDO DURANTE O LEVANTAMENTO IN LOCO
ESTUDO | DIGITALIZAÇÃO LEVANTAMENTO | 2D (CAD) | PLANTA DIGITALIZADA | PAREDES EXISTENTES
PORTAS E JANELAS EXISTENTES
PILARES APARENTES EXISTENTES
PONTOS ELÉTRICOS E DE LUZ EXISTENTES
PONTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES
REVESTIMENTOS DE PISO E NÍVEIS EXISTENTES
BANCADAS, LOUÇAS E METAIS EXISTENTES
PROJEÇÃO DE PONTOS AR CONDICIONADO EXISTENTES
PROJEÇÃO DE VIGAS OU REBAIXOS EXISTENTES
|  |  | VISTAS DIGITALIZADAS | PORTAS E JANELAS EXISTENTES
VIGAS APARENTES EXISTENTES
PONTOS ELÉTRICOS E DE AR CONDICIONADO EXISTENTES
PONTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES
REVESTIMENTOS DE PAREDE EXISTENTES
BANCADAS, LOUÇAS E METAIS EXISTENTES
FORRO EXISTENTE
|  | 3D (Sketchup ou BIM) |  | PAREDES EXISTENTES
PORTAS E JANELAS EXISTENTES
PILARES E VIGAS APARENTES EXISTENTES
PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES
PONTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES
PONTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES
REVESTIMENTOS DE PISO ¦ PAREDE E NÍVEIS EXISTENTES
BANCADAS, LOUÇAS E METAIS EXISTENTES
FORRO EXISTENTE
| APRESENTAÇÃO PARA O CLIENTE | 2D |  | PLANTA EXISTENTE
PLANTA DEMOLIR / CONSTRUIR
PLANTA LAYOUT HUMANIZADA
PLANTA LAYOUT COM COTAS GERAIS
|  | 3D |  | IMAGENS DOS AMBIENTES
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO
MODELO PARA REALIDADE AUMENTADA
EXECUTIVO PARTE 01/02 | DESENHOS GERAIS | PLANTA LAYOUT GERAL (1:50) | PLANTA LAYOUT (HUMANIZADA) | DESENHO FINAL DO PROJETO
LOUÇAS NOVAS E/OU EXISTENTES MANTIDOS
METAIS NOVOS E/OU EXISTENTES MANTIDOS
BANCADAS NOVAS E/OU EXISTENTES MANTIDAS
ELETRODOMÉSTICOS NOVOS E/OU EXISTENTES MANTIDOS
MOBILIÁRIO NOVO E/OU EXISTENTE MANTIDO
MEDIDAS GERAIS
NOMES DOS AMBIENTES
COTAS DE NÍVEL
|  |  | MEMORIAL COM ESPECIFICAÇÃO DE ELETROS, MÓVEIS E PRODUTOS | NOME
MARCA E MODELO
CÓDIGO DO PRODUTO
MEDIDAS DOS PRODUTOS E MÓVEIS
QUANTIDADE
AMBIENTE DE DESTINO
FOTO DE REFERÊNCIA OU SITE
IMAGENS GERAIS COM ISOMÉTRICAS
IMAGENS GERAIS DA MAQUETE ELETRÔNICA
|  | PLANTA DEMOLIR E CONSTRUIR (1:50) | PLANTA (1:50) | ELEMENTOS EXISTENTES QUE SERÃO RETIRADOS
ELEMENTOS QUE SERÃO CONSTRUÍDOS
CONTRAPISO NOVO
PROJEÇÃO DE VIGAS
CAIXAS DE GESSO
MEDIDAS GERAIS E ALTERADAS
NOMES DOS AMBIENTES
COTAS DE NÍVEL
LEGENDA DE REPRESENTAÇÃO
|  |  | VISTAS (1:50 / 1:25) | REVESTIMENTOS DE PAREDE QUE SERÃO MANTIDOS
REVESTIMENTOS DE PAREDE QUE SERÃO RETIRADOS
NICHOS ¦ VÃOS ¦ ABERTURAS NOVAS NAS PAREDES
| DESENHOS GERAIS | PLANTA DE INSTALAÇÕES (1:50) | ELÉTRICA | PONTOS ELÉTRICOS QUE SERÃO ADICIONADOS
PONTOS ELÉTRICOS QUE SERÃO MANTIDOS
PONTOS ELÉTRICOS QUE SERÃO REMOVIDOS
TOMADAS ESPECIAIS 127V/220V E/OU 10A/20A
PONTOS DE INTERRUPTORES NOVOS E EXISTENTES
MARCA E CORES DE INTERRUPTORES ESPECIAIS (MESMA COR MÓVEL)
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LUZ
CHAMADAS PARA ELETROS COM DISJUNTORES ESPECIAIS
PONTO DE INTERFONE E CÂMERAS DE SEGURANÇA
PONTO DE LÓGICA (INTERNET)
CHAMADAS PARA ALTURAS DE PONTOS FORA DO PADRÃO
LEGENDA DE SIMBOLOGIA DE ELÉTRICA
|  |  | HIDRÁULICA | PONTOS HIDRÁULICOS QUE SERÃO ADICIONADOS
PONTOS HIDRÁULICOS QUE SERÃO MANTIDOS
PONTOS HIDRÁULICOS QUE SERÃO REMOVIDOS
RALOS NOVOS E/OU MANTIDOS
REGISTROS NOVOS E/OU MANTIDOS
CHAMADAS PARA ALTURAS DE PONTOS FORA DO PADRÃO
LEGENDA DE SIMBOLOGIA DE HIDRÁULICA
|  |  | GÁS | PONTOS DE GÁS QUE SERÁ ADICIONADO
PONTO DE GÁS QUE SERÁ MANTIDO
PONTO DE GÁS QUE SERÁ REMOVIDO
PROJEÇÃO DO DUTO DE GÁS PELO PISO / PAREDE
LEGENDA DE SIMBOLOGIA DE GÁS
|  |  | CLIMATIZAÇÃO | PROJEÇÃO DA EVAPORADORA (INTERNA)
PROJEÇÃO DA CONDESADORA(EXTERNA)
MODELO ¦ MARCA E CAPACIDADE EM BTUS DAS MAQUINAS
TUBULAÇÃO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA
METRAGEM LINEAR DA TUBULAÇÃO
LEGENDA DAS TUBULAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
| DESENHOS GERAIS | PLANTA DE PISO E REVEST. (1:50) |  | SETA DE INÍCIO DA PAGINAÇÃO EM CADA AMBIENTE
TIPO DE PISO E M² EM CADA AMBIENTE
TIPO DE RODAPÉ E METRO LINEAR EM CADA AMBEINTE
BASES DE ALVENARIA COM MEDIDAS
LOCALIZAÇÃO E MEDIDAS DAS SOLEIRAS
LOCALIZAÇÃO, MEDIDAS E TIPO DOS RALOS
DETALHES DO RODAPÉ (1:5 OU 1:10)
INCLINAÇÃO DE 1% NAS ÁREAS MOLHADAS
|  |  | MEMORIAL COM ESPECIFICAÇÕES DE PISOS ¦ RODAPÉS ¦ SOLEIRAS ¦ REVESTIMENTOS E TINTAS | LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE
TIPO ¦ MARCA ¦ MODELO ¦ CÓDIGO DO PRODUTO
TAMANHO E COR REVESTIMENTOS
PISO E RODAPÉ - MEDIDAS ¦ QUANTIDADE (CAIXAS ¦ M² ¦ METRO LINEAR)
REJUNTE - COR E QUANTIDADE
TINTA - INDICAÇÃO PAREDES E TETO (M²)
PAPEL DE PAREDE - MARCA, CÓDIGO E QUANTIDADE (M²)
TEXTO DE AVISO DE CÁLCULO DE % DE SOBRA
|  | PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO (1:50) | FORRO DE GESSO | INDICAR OS AMBIENTES QUE RECEBERÃO FORRO
INDICAR O TIPO DE FORRO
INDICAR ALTURA DA LAJE AO FORRO ACABADO
INDICAR ÁREA DO FORRO POR AMBIENTE (M²)
INDICAR METRO LINEAR DE GOLA DE GESSO POR AMBIENTE
INDICAR MEDIDADS DOS CORTINEIROS E SANCAS
INDICAR PONTOS DE REFORÇO: FIXAÇÃO DE OBJETOS NO GESSO
INDICAR COR E TIPO DE TINTA
DETALHES (1:5 OU 1:10)
|  |  | ILUMINAÇÃO | INDICAR LUMINÁRIAS E COTAR PELO EIXO
INDICAR ALTURA PENDENTES
LOCALIZAR FITAS DE LED E SUA METRAGEM
LOCALIZAR A FONTE / DRIVER
INDICAR CIRCUITOS E INTERRUPTORES
DETALHES DE LUMINÁRIAS EMBUTIDAS (1:5 OU 1:10)
|  |  | MEMORIAL DE LUMINÁRIAS E PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO | INDICAR AMBIENTE
INDICAR MARCA, MODELO / TIPO DE LUMINÁRIA
INDICAR ACABAMENTO E COR DA LUMINÁRIA
INDICAR LÂMPADA E TEMPERATURA
INDICAR FLUXO / POTÊNCIA
INDICAR POTÊNCIA DA FONTE / DRIVER
INDICAR QUANTIDADE TOTAL DE LUMINÁRIAS
INDICAR SÍMBOLO DE REFERÊNCIA NAS PLANTAS
INDICAR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
|  | TODAS AS PLANTAS |  | NOME DO AMBIENTE
COTAS GERAIS
COTAS DE NÍVEL
INDICAÇÃO DAS VISTAS
CHAMADAS
PROJEÇÃO DAS VIGAS
LEGENDA DE SIMBOLOS E HACHURAS
INDICAR IMAGEM DE REFERÊNCIA (3D)
EXECUTIVO PARTE 02/02 | AMPLIAÇÕES EM PLANTA (AMBIENTES ISOLADOS) | PLANTA LAYOUT (1:25) | PEDRAS (MARMORARIA) | INDICAÇÃO DO MATERIAL
INDICAÇÃO DAS MEDIDAS
INDICAR MEDIDAS DE PARA CORTES (COOKTOP, CUBA, TORNEIRA...)
DESENHOS ISOMÉTRICOS DA PEDRA
DETALHES DE MARMORARIA (1:5 OU 1:10)
|  |  | MARCENARIA | INDICAÇÃO DO MATERIAL / COR DE ACABAMENTO
INDICAÇÃO SENTIDO DOS VEIOS
PROJEÇÃO ARMÁRIOS SUPERIOR E PROFUNDIDADE
PROJEÇÃO PORTA DE GIRO (CONFLITOS LUSTRES X ARMÁRIO SUPERIOR)
CHAMADA ILUMINAÇÃO EMBUTIDA
LOCALIZAÇÃO DRIVER E ACENDIMENTO ILUMINAÇÃO EMBUTIDA
LOCALIZAR PASSA FIO E DIÂMETRO
INDICAR ELETROS EMBUTIDOS (FORNO, COIFA...)
MEDIDAS EXTERNAS E INTERNAS
|  |  | LOUÇAS E METAIS | INDICAÇÃO PRODUTO / MARCA
INDICAÇÃO CORES / QUANTIDADE
VERIFICAR TIPO DE ABERTURA METAL
VERIFICAR ALTURA METAL (CONFLITO TORNEIRA X ARMÁRIO SUPERIOR)
INDICAR ALTURA DE PORTA TOALHAS, PAPELEIRAS, , ETC...
INDICAÇÃO EIXOS COM MEDIDAS DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO E CÓDIGO PRODUTO
|  |  | ELETRODOMÉSTICOS | INDICAÇÃO PRODUTO / MARCA / CÓDIGO
INDICAÇÃO CORES / QUANTIDADE
PROJEÇÃO DOS ELETROS EMBUTIDOS
INDICAÇÃO VOLTAGEM E AMPERAGEM
EIXOS DE PONTOS DE GÁS E ÁGUA
MEDIDAS E RECUOS NECESSÁRIOS (VERIFICAR MANUAL FABRICANTE)
|  |  | ACESSÓRIOS | INDICAR DECORAÇÕES (QUADROS, CORTINAS, TAPETES)
|  | TODAS AS PLANTAS |  | INDICAÇÃO DAS COTAS DE NÍVEL
MEDIDAS GERAIS
NOME DO AMBIENTE
INDICAÇÃO DAS VISTAS
| AMPLIAÇÕES EM VISTA (AMBIENTES ISOLADOS) | VISTAS / ELEVAÇÕES (1:25) | PEDRAS (MARMORARIA) | INDICAÇÃO DO MATERIAL
INDICAR ALTURA DA PEDRA DE ACORDO C/ ALTURA DO USUÁRIO
MEDIDAS DE ALTURAS SAIA E FRONTÃO
INDICAÇÃO TIPO DE FIXAÇÃO
PROJEÇÃO DAS TOMADAS (CONFLITOS FRONTÃO)
PROJEÇÃO DOS REGISTROS E PONTOS (CONFLITOS FIXAÇÃO)
DETALHES DE ACABAMENTOS DA SAIA (1:5 OU 1:10)
|  |  | LOUÇAS E METAIS | INDICAÇÃO PRODUTO / MARCA
INDICAÇÃO CORES / QUANTIDADE
ESPECIFICAÇÃO E CÓDIGO PRODUTO
VERIFICAR TIPO DE ABERTURA METAL
VERIFICAR ALTURA METAL (CONFLITO TORNEIRA X ARMÁRIO SUPERIOR)
INDICAÇÃO EIXO DA CUBA/PIA
INDICAÇÃO DOS REGISTROS DE GAVETA E PRESSÃO
PROJEÇÃO REGISTROS DENTRO DE ARMÁRIO
|  |  | ELETRODOMÉSTICOS | INDICAÇÃO PRODUTO / MARCA / CÓDIGO
INDICAÇÃO CORES / QUANTIDADE
PROJEÇÃO DOS ELETROS EMBUTIDOS
INDICAÇÃO VOLTAGEM E TOMADA 10A/20A
INDICAÇÃO PONTOS DE ÁGUA E GÁS C/ ALTURA E DISTÂNCIA DA PAREDE
MEDIDAS E RECUOS NECESSÁRIOS (VERIFICAR MANUAL FABRICANTE)
|  |  | MARCENARIA | INDICAÇÃO DO MATERIAL / MARCA
INDICAÇÃO DE CORES / ACABAMENTO
INDICAÇÃO SENTIDO DOS VEIOS
INDICAÇÃO DE PUXADORES
INDICAÇÃO DE FERRAGENS ESPECIAIS
CHAMADA ILUMINAÇÃO EMBUTIDA
LOCALIZAÇÃO DRIVER E ACENDIMENTO ILUMINAÇÃO EMBUTIDA
DETALHAMENTO DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDA (1:5 OU 1:10)
DETALHAMENTO DE GAVETAS OU FUNDOS RECUADOS (1:5 OU 1:10)
DETALHAMENTO DE ACABAMENTOS ESPECIAIS (1:5 OU 1:10)
|  |  | SERRALHERIA | INDICAÇÃO DE MEDIDAS DO PERFIL E MEDIDAS GERAIS
INDICAÇÃO DE COR E ACABAMENTO
INDICAÇÃO DE FIXAÇÃO
|  |  | VIDRAÇARIA | INDICAÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS
MEDIDAS E ESPESSURA
TIPO DE ACABAMENTO
TIPO DE FIXAÇÃO
|  |  | REVESTIMENTOS | ESPECIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS
SETA DE PAGINAÇÃO
NUMERAÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO
REVESTIMENTO MEDIDAS ¦ QUANTIDADE (CAIXAS ¦ M² ¦ METRO LINEAR)
RODAPÉ - ESPECIFICAR TIPO
REJUNTE - COR E QUANTIDADE
PAPEL DE PAREDE - MARCA, CÓDIGO E QUANTIDADE (M²)
|  |  | TINTAS | INDICAÇÃO MARCA ¦ CÓDIGO
INDICAÇÃO COR E ACABAMENTO
LOCALIZAÇÃO E MEDIDAS EM M²
|  |  | ACESSÓRIOS | INDICAR DECORAÇÕES (QUADROS, CORTINAS, TAPETES)
|  | TODOS AS VISTAS |  | NOME DOS AMBIENTES
COTAS DE NÍVEL
COTAS DE ALTURA E REFERÊNCIA
IMAGENS DE TODOS OS AMBIENTES
MOSTRAR TODOS OS ELEMENTOS DO DETALHAMENTO